Поверка
Работу выполнил: Новоселов Андрюша
Группа: 312А
2021

---
Что такое поверка
Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам

---
Виды поверки по сроку
Первичная поверка — поверка, выполняемая после выпуска средства измерения из производства. По требованию может проводится для средств измерений, импортируемых из-за границы, а также перед продажей.

---
1. Периодическая поверка — поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени.

---
Внеочередная поверка — поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки. Выполняется после ремонта, а также в случаях, когда повреждены или сорваны пломбы (клейма) предыдущей поверки.

---
Инспекционная поверка — поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при проведении государственного надзора за состоянием и применением средств измерений.

---
Экспертная поверка — проводится при возникновении разногласий по вопросам, относящимся к метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к применению.

---
Виды поверки
По типу средств измерений:
- Поверка счётчиков (воды, газа, света, давления)
- Поверка весов
- Поверка контрольно-кассовых аппаратов
- Поверка термометров